VARIADORES DE VELOCIDAD

Ciclo:  “Sistemas de Regulación y Control Automáticos”

Modulo:  “Desarrollo de sistemas de medida y regulación”

- Principios de un motor asincrono

  - Circuito magnético

La parte fija del circuito magnético (estator) es un anillo cilíndrico de chapa magnética ajustado a la carcasa que lo envuelve. La carcasa tiene una función puramente protectora. En la parte interior del estator van dispuestos unas ranuras donde se coloca el bobinado correspondiente.

En el interior del estator va colocado el rotor, que es un cilindro de chapa magnética fijado al eje. En su periferia van dispuestas unas ranuras en las que se coloca el bobinado correspondiente.

El entrehierro de estos motores es constante en toda su circunferencia y su valor debe ser el mínimo posible

  - Circuitos eléctricos

Los dos circuitos eléctricos van situados uno en las ranuras del estator (primario) y otro en las del rotor (secundario), que esta cortocircuitado.

El rotor en cortocircuito puede estar formado por bobinas que se cortocircuitan en el exterior de la maquina directamente o mediante reostatos; o bien, puede estar formado por barras de cobre colocadas en las ranuras, que han de ser cuidadosamente soldadas a dos anillos del mismo material, llamados anillos de cortocircuito. Este conjunto de barras y anillos forma el motor jaula de ardilla

También existen motores asíncronos monofásicos, en los cuales el estator tiene un devanado monofásico y el rotor es de jaula de ardilla. Son motores de pequeña potencia y en ellos, en virtud del Teorema de Leblanc, el campo magnético es igual a la suma de dos campos giratorios iguales que rotan en sentidos opuestos.

  - Velocidad de un motor asíncrono.

Si conectamos tres bobinas alimentadas por una red trifásica cada una a una fase en el interior se crea un campo magnético giratorio de 3000 rpm.

E realidad un motor puede configurarse de tal modo que hay más bobinas de modo si introducimos dos bobinas de cada fase repartidas reducimos la velocidad a 1500 rpm.

Igualmente en el estator de un motor asíncrono se introducen bobinas en el estator de modo que pueden formarse 1, 2, 3 o 4 polos por fase. Dependiendo de eso se producirá una velocidad del campo magnético.

La velocidad de rotación del campo magnético o velocidad de sincronismo está dada por:

donde fe es la frecuencia del sistema, en Hz, y p es el número de pares de polos en la máquina. Estando así la velocidad dada en revoluciones por minuto (rpm).

http://www.tuveras.com/maquinaasincrona/motorasincrono1.htm

El motor nunca alcanza la velocidad de sincronismo pues si lo alcanzase el par motor sería 0 y el motor tendería a pararse. La diferencia entre la velocidad del rotor y el campo magnético expresada en tanto por uno se conoce como el deslizamiento.  Normalmente el motor trabajando en vacío su velocidad es prácticamente la velocidad de sincronismo.

Por lo tanto la velocidad de un motor en carga se puede expresar mediante la siguiente formula:

  - Conexión de los devanados.

  - Cambio de sentido de giro de un motor.

Intercambiando dos fases cambia el sentido de giro del campo magnético del estator y por lo tanto el sentido de giro del motor.

  - Variación de la velocidad de un motor asincrono.

Basado en la formula de la velocidad de un motor asíncrono podemos ver que se puede variar la velocidad básicamente de dos modos diferentes:

- Variando el nº de polos. Si la frecuencia es constante la velocidad sincrónica del campo magnético giratorio se modifica por saltos y en razón inversa al número de pares de polos. Un ejemplo de esto es el motor Dahlander que permite dos tipos de conexiones con dos tipos diferentes de número de polos.

- Variando la frecuencia. Eso se realiza con variadores de velocidad.

  - Constitución de un motor asíncrono trifásico.

  - Tipos de motores.

http://www.tuveras.com/lineas/lineas.htm

- Variador de velocidad.

  - Definición.

Un variador de c.a.. es un dispositivo utilizado para controlar la velocidad de rotación de un motor de c.a. o de inducción. Este tipo de motores también se conocen como motores asíncronos o en jaula de ardilla.

El variador de velocidad se coloca entre la red y el motor. El variador recibe la tensión de red a la frecuencia de red (50Hz) y tras convertirla y después ondularla produce una tensión con frecuencia variable.  La velocidad de un motor va prácticamente  proporcional a la frecuencia.

Además de cambiar la frecuencia, el variador también varía el voltaje aplicado al motor para asegurar que existe el par necesario en el eje del motor sin que surjan problemas de sobrecalentamiento.

  - Aplicaciones de los variadores de frecuencia

Los variadores de frecuencia tienen sus principales aplicaciones en los siguientes tipos de máquinas:

• Transportadoras. Controlan y sincronizan la velocidad de producción de acuerdo al tipo de producto que se transporta, para dosificar, para evitar ruidos y golpes en transporte de botellas y envases, para arrancar suavemente y evitar la caída del producto que se transporta, etc.

• Bombas y ventiladores centrífugos. Controlan el caudal, uso en sistemas de presión constante y volumen variable. En este caso se obtiene un gran ahorro de energía porque el consumo varía con el cubo de la velocidad, o sea que para la mitad de la velocidad, el consumo es la octava parte de la nominal.

• Bombas de desplazamiento positivo. Control de caudal y dosificación con precisión, controlando la velocidad. Por ejemplo en bombas de tornillo, bombas de engranajes. Para transporte de pulpa de fruta, pasta, concentrados mineros, aditivos químicos, chocolates, miel, barro, etc.

• Ascensores y elevadores. Para arranque y parada suaves manteniendo la cupla del motor constante, y diferentes velocidades para aplicaciones distintas.

• Extrusoras. Se obtiene una gran variación de velocidades y control total de de la cupla del motor.

• Centrífugas. Se consigue un arranque suave evitando picos de corriente y velocidades de resonancia.

• Prensas mecánicas y balancines. Se consiguen arranques suaves y mediante velocidades bajas en el inicio de la tarea, se evitan los desperdicios de materiales.

• Máquinas textiles. Para distintos tipos de materiales, inclusive para telas que no tienen un tejido simétrico se pueden obtener velocidades del tipo random para conseguir telas especiales.

• Compresores de aire. Se obtienen arranques suaves con máxima cupla y menor consumo de energía en el arranque.

• Pozos petrolíferos. Se usan para bombas de extracción con velocidades de acuerdo a las necesidades del pozo.

  - Principales funciones de los variadores de velocidad electrónicos

Aceleración controlada

La aceleración del motor se controla mediante una rampa de aceleración lineal o en «S».

Generalmente, esta rampa es controlable y permite por tanto elegir el tiempo de aceleración adecuado para la aplicación.

Variación de velocidad

Un variador de velocidad no puede ser al mismo tiempo un regulador. En este caso, es un sistema, rudimentario, que posee un mando controlado mediante las magnitudes eléctricas del motor con amplificación de potencia, pero sin bucle de realimentación: es lo que se llama «en bucle abierto».

La velocidad del motor se define mediante un valor de entrada (tensión o corriente) llamado consigna o referencia. Para un valor dado de la consigna, esta velocidad puede variar en función de las perturbaciones (variaciones de la tensión de alimentación, de la carga, de la temperatura). El margen de velocidad se expresa en función de la velocidad nominal.

Regulación de la velocidad

Un regulador de velocidad es un dispositivo controlado (figura 1). Posee un sistema de mando con amplificación de potencia y un bucle de alimentación: se denomina, «bucle cerrado».

La velocidad del motor se define mediante una consigna o referencia.  El valor de la consigna se compara permanentemente con la señal de alimentación, imagen de la velocidad del motor. Esta señal la suministra un generador tacométrico o un generador de impulsos colocado en un extremo del eje del motor.  Si se detecta una desviación como consecuencia de una variación de velocidad, las magnitudes aplicadas al motor (tensión y/o frecuencia) se corrigen automáticamente para volver a llevar la velocidad a su valor inicial.

Gracias a la regulación, la velocidad es prácticamente insensible a las perturbaciones.

La precisión de un regulador se expresa generalmente en % del valor nominal de la magnitud a regular.

Deceleración controlada

Cuando se desconecta un motor, su deceleración se debe únicamente al par resistente de la máquina (deceleración natural). Los arrancadores y variadores electrónicos permiten controlar la deceleración mediante una rampa lineal o en «S», generalmente independiente de la rampa de aceleración.

Esta rampa puede ajustarse de manera que se consiga un tiempo para pasar de la velocidad de régimen fijada a una velocidad intermediaria o nula:

- Si la deceleración deseada es más rápida que la natural, el motor debe de desarrollar un par resistente que se debe de sumar al par resistente de la máquina; se habla entonces de frenado eléctrico, que puede efectuarse

reenviando energía a la red de alimentación, o disipándola en una resistencia de frenado.

- Si la deceleración deseada es más lenta que la natural, el motor debe desarrollar un par motor superior al par resistente de la máquina y continuar arrastrando la carga hasta su parada.

Inversión del sentido de marcha

La mayoría de los variadores actuales tienen implementada esta función. La inversión de la secuencia de fases de alimentación del motor se realiza automáticamente o por inversión de la consigna de entrada, o por una orden lógica en un borne, o por la información transmitida a mediante una red.

Frenado

Este frenado consiste en parar un motor pero sin controlar la rampa de desaceleración. Con los arrancadores y variadores de velocidad para motores asíncronos, esta función se realiza de forma económica inyectando una corriente continua en el motor, haciendo funcionar de forma especial la etapa de potencia. Toda la energía mecánica se disipa en el rotor de la máquina y, por tanto, este frenado sólo puede ser intermitente. En el caso de un variador para motor de corriente continua, esta función se realiza conectando una resistencia en bornes del inducido.

Protección integrada

Los variadores modernos aseguran tanto la protección térmica de los motores como su propia protección. A partir de la medida de la corriente y de una información sobre la velocidad (si la ventilación del motor depende

de su velocidad de rotación), un microprocesador calcula la elevación de

temperatura de un motor y suministra una señal de alarma o de desconexión en caso de calentamiento excesivo.

Además, los variadores, y especialmente los convertidores de frecuencia, están dotados de protecciones contra:

- los cortocircuitos entre fases y entre fase y tierra,

- las sobretensiones y las caídas de tensión,

- los desequilibrios de fases,

- el funcionamiento en monofásico.

  - Ventaja de los variadores de velocidad

Cuando comparamos la alimentación de un variador de velocidad con la alimentación convencional de un  motor notamos las siguientes ventajas:

- Menor consumo. Con una alimentación convencional el motor funciona siempre a velocidad nominal. Con un variador la velocidad se ajusta a la velocidad necesaria. Por ejemplo en bombas de riego para regular el caudal se cierran las llaves de paso mientras que con un variador se reduce la velocidad de funcionamiento consumiendo menos.

- Instalación más sencilla con menos errores de cableado.

- Funciones de protección: límite de corriente, fallo de tierra, protección contra caída de tensión, etc.

- Arranque y paradas suaves. Alarga la vida del motor, evita daños en elementos auxiliares. Por ejemplo en bombas de pozo las arrancadas y paradas suaves eliminan los golpes de ariete que provocan rotura de válvulas, daños en las bombas, etc.

- Posibilidad de control y seguimiento por ordenador. Variadores pueden enviar información a un ordenador para su posterior análisis.

- Cubre necesidades de regulación. Por ejemplo en ventiladores permite controlar su velocidad  en función de la temperatura.

- No usa contados ON/OFF. Esto proporciona seguridad y fiabilidad.

- Fácilidad y seguridad para cambiar de sentido de giro.

  - Precauciones en la instalación de un variador de velocidad.

Al instalar un variador hay que tomar una serie de precauciones que normalmente se reflejan en los manuales de instalación de los variadores.  Destacamos los siguientes.

Precaución: Instalar un dispositivo de parada de emergencia externo que posibilite la parada

instantánea de la operación y el corte de la alimentación. En caso de no instalar dicho dispositivo pueden producirse daños en personas.

Precaución: Instalar el convertidor en una superficie vertical de tal forma que los caracteres

de la placa de características queden hacia arriba. Cuando se instale el convertidor, dejar siempre espacio para permitir la disipación natural del calor del convertidor.

Precaución: Instalar interruptores automáticos externos y tomar otras medidas de seguridad contra cortocircuito en el cableado externo. No hacerlo puede provocar fuego.

Precaución: Verificar que se aprietan correctamente los tornillos del bloque de terminales para evitar que pueda producirse fuego o daños físicos o materiales.

Precaución: No conectar al revés el variador (confundir la entrada con la salida). No conectar la fuente de alimentación de c.a. a los terminales de salida U,V ó W, pues se pueden provocar daños o malfuncionamientos del producto.

Precaución: Respetar las tensiones e instensidades máxima de los equipos de salida.

- Ejercicios.

E1.1. Calcula la velocidad del campo magnético para un motor de 2 pares de polos que lo alimentamos en una red de 50 Hz.

E1.2. Calcula la velocidad el deslizamiento del motor de los siguientes motores.

| Motor | N2 | N1 | S |
| --- | --- | --- | --- |
| RA 71A2 |  |  |  |
| RA 160L2 |  |  |  |
| RA 71B4 |  |  |  |
| RA 180M4 |  |  |  |

E1.3  ¿Qué dos modos tengo de variar la velocidad de un motor?

E1.4  Indica dos ventajas de usar un variador de velocidad.

ANEXO I. Caracteristicas de motores de jaula de ardilla

Motores trifásicos con rotor en jaula de ardilla

| Tipo | Potencia KW | Potencia HP | Velocidad min-1 | Rendimiento % | Factor de potencia Cos f | Intensidad de la corriente (380 V) A | Intensidad de la corriente inicial Ia/In | Momento de rotacion Inicial Cm/Cn | Momento de rotacion maxima Cm/Cn | Peso kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 – Polos, 3000 min-1 |
| RA 71A2 | 0.37 | 0.5 | 2835 | 71.0 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 2.7 | 2.7 | 6.8 |
| RA 71B2 | 0.55 | 0.75 | 2815 | 74.0 | 0.82 | 1.4 | 5.0 | 2.5 | 2.6 | 7.8 |
| RA 80A2 | 0.75 | 1.0 | 2820 | 74.0 | 0.83 | 1.9 | 5.3 | 2.5 | 2.7 | 8.7 |
| RA 80B2 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 77.0 | 0.86 | 2.5 | 5.2 | 2.6 | 2.8 | 10.5 |
| RA 90S2 | 1.5 | 2.0 | 2835 | 79.0 | 0.87 | 3.3 | 6.5 | 2.8 | 3.0 | 13 |
| RA 90L2 | 2.2 | 3.0 | 2820 | 82.0 | 0.87 | 4.7 | 6.5 | 3.2 | 3.4 | 15 |
| RA 100L2 | 3.0 | 4.0 | 2835 | 82.6 | 0.86 | 6.5 | 6.5 | 2.9 | 3.2 | 17 |
| RA 112M2 | 4.0 | 5.5 | 2865 | 85.0 | 0.90 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 39 |
| RA 132SA2 | 5.5 | 7.5 | 2895 | 86.0 | 0.89 | 11 | 6.5 | 2.4 | 3.0 | 43 |
| RA 132SB2 | 7.5 | 10.0 | 2895 | 87.0 | 0.89 | 15 | 7.0 | 2.5 | 3.2 | 49 |
| RA 160MA2 | 11.0 | 15.0 | 2940 | 88.4 | 0.89 | 22 | 6.8 | 2.0 | 3.3 | 112 |
| RA 160MB2 | 15.0 | 20.0 | 2940 | 90.0 | 0.86 | 29 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 116 |
| RA 160L2 | 18.5 | 25.0 | 2940 | 90.0 | 0.88 | 35 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 133 |
| RA 180M2 | 22.0 | 30.0 | 2940 | 90.5 | 0.89 | 42 | 7.5 | 2.1 | 3.5 | 147 |
| 4 – Polos, 1500 min-1 |
| RA 71A4 | 0.25 | 0.35 | 1410 | 63.0 | 0.72 | 0.8 | 4.0 | 1.9 | 2.3 | 6.4 |
| RA 71B4 | 0.37 | 0.5 | 1410 | 65.0 | 0.74 | 1.2 | 4.0 | 1.9 | 2.3 | 7.0 |
| RA 80A4 | 0.55 | 0.75 | 1410 | 70.0 | 0.78 | 1.5 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 8.5 |
| RA 80B4 | 0.75 | 1.0 | 1415 | 73.0 | 0.74 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 10 |
| RA 90S4 | 1.1 | 1.5 | 1420 | 77.0 | 0.80 | 2.7 | 5.5 | 2.3 | 2.6 | 14 |
| RA 90L4 | 1.5 | 2.0 | 1420 | 78.5 | 0.80 | 3.6 | 5.5 | 2.3 | 2.8 | 16 |
| RA 100LA4 | 2.2 | 3.0 | 1390 | 81.0 | 0.82 | 5.2 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | 17 |
| RA 100LB4 | 3.0 | 4.0 | 1395 | 82.6 | 0.80 | 7.3 | 5.5 | 2.7 | 3.0 | 21 |
| RA 112M4 | 4.0 | 5.5 | 1425 | 84.2 | 0.84 | 8.5 | 6.5 | 2.2 | 2.9 | 37 |
| RA 132S4 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 87.0 | 0.85 | 11.3 | 7.0 | 2.4 | 3.0 | 45 |
| RA 132M4 | 7.5 | 10.0 | 1455 | 88.0 | 0.83 | 15.6 | 7.0 | 2.8 | 3.2 | 52 |
| RA 160M4 | 11.0 | 15.0 | 1460 | 88.5 | 0.86 | 22 | 6.5 | 1.8 | 2.8 | 110 |
| RA 160L4 | 15.0 | 20.0 | 1460 | 90.0 | 0.87 | 29 | 7.0 | 1.9 | 2.9 | 129 |
| RA 180M4 | 18.5 | 25.0 | 1460 | 90.5 | 0.89 | 35 | 7.0 | 1.9 | 2.9 | 149 |
| RA 180L4 | 22.0 | 30.0 | 1460 | 91.0 | 0.88 | 42 | 7.0 | 2.1 | 2.8 | 157 |

Proyectos:

http://es.rsonline.com/web/generalDisplay.html?id=omron&gclid=CKSl7oHLoJwCFYoVzAoddFI9Yw